2024年版

雨水利用システム　推奨部品申請書

推奨基準を満たしていることを確認し、下記の部品を「環境共生住宅推奨部品」に登録申請いたします。

| 年月日 |  |
| --- | --- |
| 社名 |  |
| 担当部署 |  |

| ●担当者 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 役職 |  |
|  | 氏名 |  |
|  | 住所 | 〒 |
|  | 電話番号 |  |
|  | FAX番号 |  |
|  | メールアドレス |  |

●会員区分

□正会員 □情報会員 □会員関連会社 □会員外

※該当する区分を■としてください。

■申請部品情報

該当するものを■としてください。

記載いただくＨＰアドレスは直接リンクを張ってもよいアドレスにしてください。

原則として、会社のトップと部品を紹介しているページへの直接リンクを致します。

取得済み適合規格については、取得している規格名と認定番号等を記載してください。なお、ＨＰには取得済みの適合規格があるかどうかの記載のみで、具体の適合規格と認定番号は掲載されません。

●ホームページに掲載される内容

| 御社トップページ のアドレス |  |
| --- | --- |

| 種類 | □雨水貯留タンク □雨水利用システム □その他（ ） |
| --- | --- |
| 部品名 |  |
| 部品を紹介 している ＨＰアドレス |  |
| 適用範囲 | □新築 □リフォーム |
| 取得済みの 適合規格 （登録番号） |  |

●備考（ホームページには掲載されません。部品の特徴など必要に応じて記入してください）

| 製品の写真 |  |
| --- | --- |
| 備考 |  |

●適合状況を確認する内容：ＨＰには掲載されません。

社名　　：

部品名称：

| 推奨基準への適合状況 ※該当する性能を記載してください。 登録申請のためには全ての基準を満たす必要があります。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 推奨基準 | 確認すべき事項 右 性能欄に記載する内容 | 当該部品が該当する性能 |
| １．省資源のため、下記を満たしていること。 節水性能があること。 | ○1ヶ月当たりの節水量（算定条件も記載） |  |
| ２．耐久性の向上のため、下記の全てを満たしていること。 ①設置等の施工が適切にできること。 ②長く使い続けることができるための取り組みがあること。 | ①施工マニュアル等が整備されている。 ②取り組み内容 例：耐久性を保つメンテナンス体制整っている。清掃等が容易（可能）である。など |  |
| ３．３Ｒの推進のため、廃棄物の発生抑制を目的とし、下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減や再生資源を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場がISO14001認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。 | ①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取り組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取り組み内容 |  |
| ４．レジリエンスの向上のため、下記の全てを満たしていること。 ①停電・断水時でも、手動で雨水タンク内の水が利用可能であること。 ②大きなごみ等が入らないような工夫がされていること。 | ①手動で雨水タンク内の水が利用可能であることがわかる資料を提示すること。 ②大きなごみ等を除去する仕組みがわかる資料を提示すること。 |  |